## gen
Island | Name | Voltage in Kv | Closest Bus | Peak Summer MW
Ibiza | Elvissa | 132 | 0 | 218.7
Ibiza | Saint Francesco | 132 | 0 | 12
Mallorca | Son Reus | 220 | 4 | 248.2513
Mallorca | Palma | 220 | 5 | 269.4331
Mallorca | Murterar | 220 | 8 | 273.6394
Menorca | Mahon (Mao) | 132 | 16 | 113.2
Mallorca | Es Bessons | 220 | 9 | 2.5936
Mallorca | Vall | 220 | 3 | 6.138