## Sheet1
from | to | SN_MVA | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent
1 | 2 | 320 | 220 | 132 | 12 | 0.26 | 55 | 0.06
9 | 10 | 320 | 220 | 132 | 12 | 0.26 | 55 | 0.06